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гр. Силистра, ул.” П.Мутафчиев” № 80, тел.: 086/818 446, факс: 086/823 917

e-mail: mbalss@abv.bg
Относно: направено запитване с изх. №630/17.04.2018г. и наш. вх.№АД-/18.04.2018г. във връзка с ОП – тип открита процедура с предмет: „Доставка на разтвори и медицински изделия  за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД. Процедурата е открита с Решение №20/02.04.2018г. и публикувана под номер 01098-2018-0002 в РОП и под номер 2018/S 065 144437/04.04.2018г. в ОВ на ЕС.
На основание чл. 33 от ЗОП предоставям следните разяснения които ще бъдат публикувани на профила на купувача в раздела на съответната обществена поръчка:
            Въпрос: При какъв дебит трябва да се измери средният клирънс на фосфата – при 200ml/min; 300ml/min или при 400ml/min?

           Отговор Въпрос: Средният фосфатен клирънс  се измерва при дебит 300ml/min, която е средна стойност от посочените дебити - 200ml/min и 400ml/ min.
                                                             Изп. Директор:/п/
                                                                           / Д-р Даниела Костадинова/                                                                                                                                                                 
