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гр. Силистра, ул.” П.Мутафчиев” № 80, тел.: 086/818 446, факс: 086/823 917

e-mail: mbalss@abv.bg
Изх. №АД-25-1043/31.05.2018г.
Относно: направено запитване с изх. №18050569/29.05.2018г. и наш. вх.№АД-24-779/29.05.2018г. във връзка с ОП – тип публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и
гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за
нуждите на „МБАЛ-Силистра” АД гр. Силистра, включваща 2 /две/ самостоятелно обособени позиции".  Процедурата е открита с Решение №22/21.05.2018г. и публикувана под номер 01098-2018-0003 в РОП.
На основание чл. 33 от ЗОП във връзка с чл. 180 от ЗОП, предоставям следните разяснения които ще бъдат публикувани на профила на купувача в раздела на съответната обществена поръчка:
Възложителят е публикувал подробна техническа спецификация в профила на купувача на адрес:  http://mbal-silistra.bg/tender, а не в самото обявление както е посочено в запитването.
 Въпрос: Относно обособена позиция №2 – Какво се разбира под контактува по време на работа?Какво следва да се разбира под това да няма контакт?Какъв клиничен ефект търси да постигне възложителя поставяйки тези задължителни изисквания към конструкцията на приставката? Ще допусне ли възложителят постигане на клиничните цели на апаратурата чрез алтернативни еквивалнтни конструктивни и технологични решения, с оглед спазване на чл. 49 ал. 1 , ал. 2 и чл. 48 ал. 2 от ЗОП?
           Отговор Въпрос: Възложителят поставяйки изискване към екстензионната приставка в работен режим да не контактува с пода има предвид, че тя трябва да бъде свързана само и единствено с операционната маса без нейните две екстензионни рамена да се подпират (контактуват) на пода. По този начин се осигурява пълен достъп на рентгеновото С-рамо по време на операция, а също така не се и ограничава (намалява) оперативното поле на операционният екип.

 Въпрос: Приставка за дорзална позиция – за какъв тип операции, манипулации ще се използва изискваната приставка?
              Отговор Въпрос: Приставката за дорзална позиция се използва при почти всички ортопедични операции и манипулации на пациента, при които се употребява екстензионна приставка за долен крайник.

  С описанието на обособена позиция №2, видно от техническата спецификация възложителят по никакъв начин не нарушава принципите на ЗОП залегнали в чл. 2 на същия.

        Така изготвената техническа спецификация по никакъв,  не посочва конкретен модел, източник или процес който характеризира продуктите предлагани от  конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка патент, тип и т.н. съгласно чл. 49 ал. 2 от ЗОП.

                                                       Изп. Директор:/п/
                                                                           / Д-р Даниела Костадинова/                                                                                                                                                                 
