	
„МБАЛ-Силистра” АД отправя покана за закупуване , след доставка на „Остеоденситометър”, същият да е употребяван и/или демонстрационен.

Стойност на апаратурата до 30 000 лв.  без вкл. ДДС. Същата ще бъде заплащана на равни месечни вноски до 6 календарни месеца, съобразно предложената цена.
	№
	Описание
	Кол.

	1
	Dexa остеометър за централна част на (модел - произведен не по- рано от   2021г.)
* Ro система: DXA (двойно лъчева рентгенова абсорбциометрия);
* метод на скениране: лъч тип "тясно ветрило";
* област на сканиране: АР гръбначен стълб, фемур (двоен фемур), предмишница;
* време на сканиране: гр.стълб - 36 s, фемур - 27 s, предмишница - 24 s
* нова функция "one scan" за едновременно сканиране на фемур и гръбнак;
* точност  ≤ 1%
* измервани параметри: BMD,BMC,BMI,T-score, Z-score, Area;
* FRAX % оценка на риска от фрактура;
* цветно картиране, трендове;
* система за калибриране: автоматично калибриране, QC фантом;
* защитно екраниране: не се изисква;
* пациентно позициониране: лазерно позициониране;
* трансфер на изображения: DICOM;
* размери (L x W x H): 2000x 800 x 1213 mm;
* тегло: 130.5 kg
	1

	2
	Конфигурирана компютърна система тип работна станция
	1



Срок на доставка :  До 10 дни след получаване на уведомление.
Срок на получаване на предложенията: до 16.30 часа на  05.02.2024г. в Деловодството на „МБАЛ-Силистра”АД.




	  
